Приложение № 22

к Программе

Рисунок 1. Зимний максимум 2018 года. Нормальная схема.

_______________

Рисунок 2. Зимний максимум 2018 года. Аварийное отключение ВЛ110 кВ Вятка – Киров № 2 с отпайками. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 3. Зимний максимум 2018 года. Питание по  ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи с отпайкой на ПС КДВП  при отключении  ВМ 110 кВ ВЛ Чижи 1, 2 на ПС 220 кВ Киров. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 4. Зимний максимум 2018 года. Питание по  ВЛ 110 кВ Киров  – Чижи 1 с отпайками при отключении  ВМ 110 кВ ВЛ Чижи 2 на ПС 220 кВ Киров и ВМ 110 кВ ВЛ Чижи на ПС 500 кВ Вятка. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 5. Зимний максимум 2018 года. Питание по  ВЛ 110 кВ Киров  – Чижи 2 с отпайками при отключении  ВМ 110 кВ ВЛ Чижи 1 на ПС 220 кВ Киров и ВМ 110 кВ ВЛ Чижи на ПС 500 кВ Вятка. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 6. Зимний максимум 2018 года. Аварийное отключение  Т1 и Т2 ПС 110 кВ Чижи, питание ПС 35 кВ Береговая  по ВЛ 35 кВ Киров – Чистые Пруды – Чижи – Береговая. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Приложение № 23

к Программе

Рисунок 1. Летний максимум 2018 года. Нормальная схема.

_______________

Рисунок 2. Летний максимум 2018 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вятка – Киров № 2 с отпайками. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 3. Летний максимум 2018 года. Питание по  ВЛ 110 кВ Вятка – Чижи с отпайкой на ПС КДВП  при отключении  ВМ 110 кВ ВЛ Чижи 1, 2 на ПС 220 кВ Киров. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 4. Летний максимум 2018 года. Питание по ВЛ 110 кВ Киров – Чижи 1 с отпайками при отключении  ВМ 110 кВ ВЛ Чижи 2 на ПС 220 кВ Киров и ВМ 110 кВ ВЛ Чижи на ПС 500 кВ Вятка. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 5. Летний максимум 2018 года. Питание по  ВЛ 110 кВ Киров  – Чижи 2 с отпайками при отключении  ВМ 110 кВ ВЛ Чижи 1 на ПС 220 кВ Киров и ВМ 110 кВ ВЛ Чижи на ПС 500 кВ Вятка. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________

Рисунок 6. Летний максимум 2018 года. Аварийное отключение  Т1 и Т2 ПС 110 кВ Чижи, питание ПС 35 кВ Береговая по ВЛ 35 кВ Киров – Чистые Пруды – Чижи – Береговая. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________